Наименование учреждения здравоохранения

Предварительная (рекомендуемая) Схема обращения с эпидемически опасными и чрезвычайно эпидемически опасными медицинскими отходами (класс Б и класс В)

(Схема будет доработана с учетом организации участков децентрализованного обеззараживания медицинских отходов класса Б и класса В физическими методами и оснащения их специальным оборудованием)

Оглавление:

Общие сведения о медицинской организации	5

Стандартная операционная процедура раздельного сбора медицинских отходов и децентрализованного обеззараживания медицинских отходов класса Б и класса В	9

Область применения	10

Требования к обращению с отходами	11

Нормативно-правовое обеспечение	11

Классификация отходов	13

Термины и определения, сокращения	15

Качественный и количественный состав отходов класса «Б» и «В», образующихся в медицинской организации	17

Морфологический состав медицинских отходов	17

Образование отходов класса Б и класса В в подразделениях	21

Образование эпидемически опасных отходов класса Б	21

Образование чрезвычайно эпидемически опасных отходов класса В	22

Ориентировочные нормативы образования отходов в медицинской организации	22

Фактическое образование медицинских отходов разных классов (количество в кг.)	26

Этапы сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б и класса В	31

Схемы по обращению с медицинскими отходами	33

Схема этапов сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б и класса В	33

Схема сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б в подразделениях	34

Схема сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса В в подразделении	35

Схема этапов сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б	36

Схема этапов сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса В	37

Схема образования, сбора, хранения и удаления отходов Класса А	38

Схема образования, сбора, хранения и удаления отходов Класса В	39

Схема образования, сбора, хранения и удаления отходов Класса Б	40

Схема обращения с пищевыми отходами	41

Схема обращения с отходами класса Б (1)	42

Схема обращения с отходами класса Б (2)	43

Отходы класса А	45

Схема накопления и вывоза отходов из подразделений на участок по обеззараживанию отходов класса В	47

Схема накопления и вывоза отходов из подразделений на участок по обеззараживанию отходов класса Б	49

Схема накопления и вывоза отходов из лаборатории на участок по обеззараживанию отходов класса В	50

Организация участков по обеззараживанию медицинских отходов классов «Б» и «В»	51

Обеззараживание медицинских отходов	51

I. Стационар	52

Задание на подготовку помещения под установку и монтаж оборудования по обеззараживанию медицинских отходов физическим методом	52

Примерное расположение оборудования на участке для утилизации медицинских отходов	53

Требования к помещению для размещения установки для обеззараживания и обезвреживания медицинских отходов	54

Комплектация участка оборудованием:	56

II. Подразделение учреждения	58

III. Подразделение учреждения	58

IV. Подразделение учреждения	59

V. Подразделение учреждения	59

Тара для сбора и накопления отходов	60

Использование тары в помещениях медицинской организации	65

Маркировка тары	66

Требования к утверждению схемы обращения с отходами класса Б и класса В (обезвреживания) медицинских отходов и персоналу	72

Требования к персоналу, задействованному в организации обращения с медицинскими отходами класса Б и класса В	72

Отходы класса Б	74

Обращение с опасными (колющими, режущими) отходами при выполнении инъекций	79

Отходы класса В	79

Жидкие отходы	81

Схема сбора, накопления, хранения, перемещения и транспортировка отходов класса Б/В	84

Безопасность при обращении с отходами	85

Действия работников при получении травмы при обращении с медицинскими отходами	85

Действия персонала при разбрызгивании биологических жидкостей	87

Действия персонала при аварийной ситуации с целью профилактики ВИЧ	87

Действия персонала при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями	88

Действия персонала при травме	89

Сбор, накопление, хранение и перемещение медицинских отходов	89

Места сбора и накопления отходов класса Б/класса В в подразделениях	91

Учет отходов	91

Производственный контроль	93

Требования к организации участка для обеззараживания отходов класса Б и класса В	93

Аварийная остановка участка по обеззараживанию физическими методами медицинских отходов класса Б и класса В	95

Организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами	96